비상구 관리실태 등 확인 조사서(*******)

점검일 : 2017.5.16.(화)

대상명	*******		위 치	*********
대표자	***	전화번호	*************		처종 (업종)	노래연습장
규 모	철근콘크리트조, 지상4층/지하1층 , 연면적 : 479.46㎡ (사용층 지상3층, 사용면적 80.49㎡)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 없음
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 설치 없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음
특이사항	영업장내 내부구조 변경 (실 증가)	과태료 부과 예정
참 고	※비상구 등 유지 ․ 관리 철저토록 지도함.

붙임  소방관계법령 위반사실 자인서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	채우병		현동욱		전결 05/18 강경철
협조	윤몽석