직영반 일일작업일지 【2017.05.17.】

주무관	시설보수과장			결재
양지웅	전결 05/18 박춘배
협 조

문서번호 :	시설보수과-1826

■ 일일작업 현황 : 2017.05.17.(수요일)                                    날씨 : 맑음

작 업 위 치	작 업 내 역																		비고 (사진)
	소파보수 (개소/㎡)			세 척									청 소			방음벽 (m)	균열 보수 (m)	평삭 작업 (m)
				방호책 (개소/m)			중앙 분리대 (m)	난간 (개소/m)	벽체, 타일 (개소/m)	충격 흡수 (개소)	시선 유도봉 (개소)	안전 표지판 (개소)	빗물 받이 (개소)	신축 이음 (개소)	배수로 (개소/ m)
군자교		/			/								1						1
군자교동측 지하차도		/			/		차량방호벽 부착 광고물 제거 배수구 쓰레기 청소												2,3
장평교		/			/								1						4
이문고가		/			/								1						5
중랑교		/			/		교명판 교체						1						6,7
먹골교		/			/								1						8
신내교		/			/		잡초 제거												9
능산지하차도		/			/		배수구 쓰레기 청소												10
신내지하차도		/			/		배수구 쓰레기 청소												11
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
누계	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
전일누계	11	/	6.5	-	/	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-
5월 누계	11	/	6.5	-	/	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-
기타 작업

■ 사용자재 현황

구 분	사 용 자 재
	아스콘 (#78)	아스콘 (#67)	몰탈(포대)	재 생 아스콘	상온아스콘	이지	레팔트
금 일	-	-	-	-	-	-	-
누 계	-	-	-	-	195	-	-

■ 작업인력 및 투입장비

구분	동 원 인 력				투 입 장 비
	계	담당	반장	시설 관리원	더블캡	덤프 트럭	로울러	평삭기	휘니샤	보수 트럭	로우더	셀프 로러	고소 차	암롤	바브캡	물차	다기능세척기	기타
금일	4	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	휘발유 15L
누계	310	-	86	226	85	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15	14

끝.