문서번호	시설관리과-9285
결재일자	2017.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장
송종학	05/18 김태형

사급자재 공급원 승인 검토 보고(2017년 긴급누수복구)

2017. 5.18.

강동수도사업소

시설관리과

우리 사업소에서 시행중인 『2017년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속 단가계약)』 와 관련하여 시공업체로부터 사급자재 공급원 승인 요청이 있어 아래와 같이 검토 후 보고합니다.

2017. 5.18.

보고자 : 지방시설주사  송종학

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2017년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : 긴급누수복구 D=15~2,200mm, N=640개소

인입관 및 불용관정비 D=13~300mm, N=200개소

○ 계약기간 : 2017. 5.11. ~ 2018. 6.30.

○ 계약상대자 : ㈜신유이앤씨 대표 신 명 희

▣ 검토내용

○ 품  명 : 슬립인 조인트부속 외 9종(붙임참조)

○ 공급원 : ㈜하이스텐외 9개 회사

○ 상기품명의 한국산업규격 표준인증(KS), 상하수도협회(KC) 인증, 공인기관 시험성적서 및 납품실적등

▣ 검토결과 : 전 품목 사용가능

▣ 조치의견

○ 상기와 같이 사급자재 공급원 요청에 대하여  승인하고, 이 내용을 ㈜이준엔지니어링에 통보하여 공사용 자재의 품질관리를 철저히 하고자 하며,

○ 아울러 공급원 미승인 자재품목이 현장에 반입되지 않도록 주기적으로 현장 점검을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 사급자재 공급원 승인검토서 및 요청서 1부.