	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	[뚝섬]수난구조대 청사 LED간판 수리 계획 보고

○수난구조대 청사 LED간판(좌측면)점등불량으로 다음과 같이 수리계획을 보고 합니다.

가. 건    명 : [뚝섬]수난구조대 청사 LED간판 수리

나. 내    역 : SMPS(직류전원장치, 300W)교체

다. 업    체 : 동신기획************************

라. 소요예산 : ******************** 부가세 포함

마. 집행방법 : 계좌이체

바. 수리기한 : 수리요청일로부터 5일이내

바. 예산과목 : 기본경비 / 공공운영비(201-02)

붙  임 : 1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부

3. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	박기태		1팀장	손술곤		지대장	이낙규		수난구조대장	05/19 김덕봉
협조자
시행	수난구조대-2699	(		)	접수		(		)
우	05089	서울특별시 광진구 강변북로 26 뚝섬수난구조대	/
전화	02-3706-1953	/전송	02-3706-1959	/	suncer0727@seoul.go.kr	/	부분공개(6)