피난·방화시설 불시단속 조사서(M*)

확인일:2017.5.19.

대상명	**		위 치	************
대표자	***	전화번호	*************		주용도	일반음식점
규 모	R.C 4/1층, 연면적 485.96㎡ (일부일 경우 : 사용층 지상 2~3층, 사용면적 242.98㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 등 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	피난구유도등 미점등	조치명령
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 관리 철저토록 지도함 (비상구 신고포상제 안내)
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	정성현		전양구		05/23 代박숙자
협조	유경문