문서번호	화학시험과-955
결재일자	2017.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
이강억		代이명진		05/23 代김석태
협 조

시험장비(인장압축시험기) 고장수리 보고

2017. 5.

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

시험장비(인장압축시험기) 고장수리 보고

방수시트 및 부직포 섬유의 인장·인열강도 시험에 사용되는 인장압축시험기에 고장이 발생하여 아래와 같이 고장수리 보고합니다.

장비현황

장 비 명	규 격	납품회사	용 도	취득일자	취득가격
인장압축시험기	1 ton	대경테크	인장·인열측정	07.08.14	46,670천원

고장내역

장 비 명	고장일자	고장내역
인장압축시험기	2017. 5. 23(화)	- 인장압축시험기를 제어하는 컴퓨터의 고장(전원이 켜지지 않음)

보고자 의견

시험장비 고장수리

❍ 배경 : 방수시트 및 부직포 섬유의 인장·인열강도 시험에 필요한 장비로서 신속한 수리가 필요하므로 컴퓨터 수리업체를 통하여 시험장비를 신속히 수리 하였음.

❍ 수리 의뢰업체 : ㈜컴닥터(080-365-2430)

❍ 수리 의뢰일 : 2017.05.23.(화)

❍ 수리  완료일 :  2017.05.23.(화)

❍ 수리   내 역 :  파워서플라이 교체

❍ 수리   비 용 :  금팔만팔천원정(￦88,000).

붙임 신용카드영수증 1부.  끝.