투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	에이스톤엔지니어링(주)
(경유)
제목	사천교 확장공사 설계내용 검토에 대한 설계자 답변요청

1. 귀 사와 우리 사업소간 용역계약 체결하여 수행한 ‘사천교 확장 기본 및 실시설계용역’과 관련입니다.

2. 위 용역과 관련하여 시공중 건설사업관리자로부터 설계내용 변경에 대한 검토 요청이 있어 해당 사항에 대한 설계자의 의견을 조회하오니 2017.5.26(금)까지 기한 내 답변서를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 설계 검토사항

- 사천교 기존 인도부 철거 시 다이아몬드 와이어 기계절단 물량 50%만 반영된 사유

- 배수시설 설계도에 대한 해당 재료 단가의 적정성 및 시공성 여부

- 교량 상부 배수구 수량 조정에 대한 수리검토 적정성 여부

▸ 당초 3m 간격 → 조정 6m 간격

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이동섭		주무관	김종성		시설보수과장	05/23 신동헌
협조자
시행	시설보수과-4543	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개