	광진소방서
수신	광진구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(제1회설계변경) 신청에 따른 협의 회신 [광진구 화양동 116-2외5/신축]

1. 광진구청 건축과-14370(2017.5.18.)호와 관련입니다.

2. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 규정에 따라서 건축허가 동의서류에 첨부한 소방시설 설치계획표 등 관련서류가 법정 소방시설의 설치여부와 소방차량의 진입 등을 확인한 것으로 다음과 같이 회신합니다.

가. 동의조건

o 건축허가 서류는 법정소방시설의 설치여부와 설계도서가 화재안전기준에 적합하여야하며 소방시설 세부설치에 관한 사항은 완공검사 시까지 확인조건과 소방시설은 시공자가 적합하게 설치하는 것을 조건으로 동의합니다.

나. 건 축 주 : *******

다. 대지위치 : 광진구 화양동 116-2 외5필지

라. 용    도 : 복합건축물(근린생활시설,업무시설,공동주택)

마. 건물규모 : 철근콘크리트구조 지하3층/지상20층 건축면적 543.422㎡

연면적 8,543.663㎡ 1개동[금회 경미한사항 변경(1차): 연면적 8.25㎡ 증가(소방시설변경없음)]

※ 최초 협의회신 2017. 3. 27

3. 검토내용 등 협조사항

○ 건축사항등 소방시설 변경이 있을시 다시 협의하여 주시고, 건축물의 실내장식물 및 마감재는 불연재료(해당하는 대상)를 사용하도록 안내 바라며,

○ 소방시설공사업법 제13조 및 제17조에 의거 해당하는 건축물은 소방시설착공신고와 감리자 지정(해당하는 대상)를 하여야함을 알려드리며,

○ 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의 통보서 1부

2. 건축허가관련 안내문 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	김용열		예방팀장	김재근		예방과장	05/24 이재출
협조자
시행	예방과-12803	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-446-2851	/전송	02-458-0119	/	kyy3217@seoul.go.kr	/	부분공개(6)