투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	정인건설(주) 야행관리모델링공사 현장소장
(경유)
제목	야행관 리모델링공사 관련 가스배관공사 업무지시사항 통보

1. 정인건설 제2017-04-1701호(2017. 4.17) 및 서울대공원 시설과-2228(4.21)호와 관련입니다.

2. 『서울대공원 야행관 리모델링공사』와 관련하여 공사의 원활한 진행 및 배관의 노출을 예방하기 위하여 가스배관의 이설공사를 시행함에 있어 도시가스사업법 및 기타 관련규정을 준수하여 시공토록 승인한 바 있습니다.

3. 이와 관련 야행관 리모델링 공사현장은 도시가스사업이 허가된 지역으로 굴착공사는 도시가스배관 매설상황을 확인 후 굴착공사를 하여야 함에도 불구하고 2017.5.23일 현재 공사현장내에 도시가스배관이 매설되어 있음을 알고도 사전 신고 없이 임의로 해당 토지를 굴착함으로 인해 관련법규를 위반하였을 뿐 아니라 도시가스배관이 외부로 노출되어 가스에 의한 안전사고가 심히 우려되는 상황입니다. 이에 아래와 같이 작업지시 하오니 즉시 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 해당 공사를 즉시 중지하고 노출된 가스배관의 안전조치 방안을 마련할 것

나. 도시가스배관 이설공사를 선이행 후 해당 공사를 진행 할 것

다. 도시가스공급사 및 가스공사 등 관련기관과 사전에 협의 후 진행할 것

4. 아울러 도시가스사업이 허가된 지역에서의 무단굴착은 관련법에 의해 처벌을 받을 수 있음을 알려드리오니 관련규정을 준수하여 시공하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울대공원장
주무관	백강석		주무관	조대복		시설과장	05/24 공헌구
협조자
시행	시설과-2873	(		)	접수		(		)
우	06763	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7421	/전송	02-507-7230	/	bgs0324@seoul.go.kr	/	대시민공개