특정소방대상물 화재발생대상 현장조사보고
문서번호	현장대응단-4222	결재	지휘3팀장	현장대응단장
수 신	내부결재		임한선	05/26 박양수
접수번호

대상명		****				대표자	***				방화관리자			***
위치	종로구 ***************										위험물안전 관리자
건물구조	양식 철근조 4/1층 슬라브가 1동 995.04㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								◎ 적정함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								◎ 조사가 필요함							경보설비 작동됨.
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								◎ 조사가 필요함
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								◎ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								◎ 숙지함							적정함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								◎ 적정함							관계자 119신고 및 거주자 대피 유도함.
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ◎ ************************************************에서 음식물조리 중 자리를 비운사이 환풍기 기름떼에 착화되어 화재가 발생하여 3층 에어컨실외기 일부소실 및 GS편의점 일부 수손피해 외 특이사항 없었으며 2차조사가 필요치 않다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :													소방경			임한선
				◎ 조사일시 : 2017. 5. 25. 10:20~10:30
				◎ 조 사 자 :					조사주임			이준열