투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관악구청장(건설관리과)
(경유)
제목	하천점용허가 신청관련 업무협의 회신(남서울경전철)

1. 건설관리과-14170(2017.05.23.)호와 관련입니다

2. 도림천1복개구조물 상부 도로상 하천점용허가 신청관련하여 아래와 같이 검토의견을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다

가. 신청내역

신청인	점용위치	점용면적	점용기간	점용목적
남서울경전철(주)	신림동 808-128 신림동 808-129	497.7㎡ 605㎡	‘17.7.1~‘18.6.30	자재야적장 및 가공장 등

나. 검토의견

○ 도로시설물의 안전점검,유지관리 또는 공사를 위해 이전 요구시는

정해진 기간내 점용자부담으로 이전 조치하여야 한다

- 점용구간 복개구조물은 2017년 도림천1복개보수공사 예정임

· 2017.5~11월 : 교면포장(상부 도로), 단면보수(하부) 등

○ 점용구간 복개구조물은 설계하중 DB-18로 시공된 구조물로서 자재야적 및 가공장 활용중 시설물의 구조적 손상을 야기시킬수 있는 총중량32.4톤이상 차량은 출입을 제한하며, 각종 자재,가공장 등이 설계하중 이상 적치 및 설치되지 않도록 유의하시기 바람

○ 자재야적장, 가공장 주변정리불량으로 민원이 발생하지 않도록 조치하고, 점용구간에 시민이 볼 수 있도록 공사명,공사관계자(감독 등) 연락처가 표기된 안내판 게첨

○ 점용구간 활용중 시설물 손상시는 즉시 원상복구하여야 함.

○ 점용구간 울타리설치시 진입부 시건장치는 사전협의 필요.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정규용		시설보수과장	05/26 권태선
협조자
시행	시설보수과-2268	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개