	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 6월중 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고

1. 2017년 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 2017년 6월중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획을 붙임과 같이 변경하여 시행하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2017. 6월중

나. 대    상 : 총 496개소(소화전 476, 저수조19, 급수탑1)

합계	소화전		저수조	급수탑	비 고	비 상 소방용수
	지상식	지하식
496	251 (2675호 임시폐전1개포함)	225	19 (266호,267호 임시폐전2개포함)	1	*승하강식(지하식) 3196.3024.2552.3545 *도로 물 청소용 지정 3096.3097.3421.3142	1

다. 점검인원 : 담당 구역별 전 직원(구급대 제외) “붙임참조”

라. 점검내용 : 소방용수시설 이상유무, 매몰, 파손등 미관상태 확인 예방점검 철저

3. 행정사항

○ 조사일정은 당일 내부사정(출동, 훈련 등) 또는 교육(휴가 포함)발생시 근무여건에 따라 별도 변경계획 없이 담당자 자율적으로 월1회 이상 실시함.

붙임  소방용수시설 조사 및 지리조사 계획 1부.  끝.

담당자	진성경		3팀장	민경대		119안전센터장	05/26 문준기
협조자
시행	회현119안전센터-2105	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	775-0119	/전송	753-0119	/		/	대시민공개