수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	05/26 박성주

	명에 의하여 강동지역 수질민원 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2017. 05. 26
보고자 화공7급 김명주 화공7급 임태섭 화공9급 강원진 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 05. 26.(금)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
수질민원(고객지원)	************************	1	1

■ 보고자 의견

❍ *************************녹물출수 수질검사 민원신청 5개항목 기준에 적합하며 옥내급수관 교체안내 및          건강하고 안전한 수돗물 홍보하였으며 결과는 붙임 문서와같이 보고합니다.

붙임 : 수질검사결과 1부. 끝.