문서번호	시설개선과-5743
결재일자	2017.5.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설개선과장		체육시설관리사업소장
홍성환	지양수	최용덕		05/29 代김남대
협 조

잠실종합운동장 에너지진단 계획

「에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위한」

잠실종합운동장 에너지진단 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5

체육시설관리사업소

(시설개선과)

「에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위한」

잠실종합운동장 에너지진단 계획

『에너지이용 합리화법』에 따른 공공기관 에너지진단 유효기간(5년)이 도래됨에 따라 아래와 같이 전문업체으로부터 에너지진단을 받아 에너지절감에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

에너지이용합리화법 제8조 및 동법 시행령 제36조 제1항(에너지진단등)

공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제7조제1항(에너지진단 및 ESCO 추진)

- 건축 연면적이 3,000㎡이상인 건축물을 소유한 공공기관은 5년마다 에너지

진단전문기관으로부터 에너지진단 시행하여야 함

에너지진단 운용규정(산업통상자원부고시 제2017-11)

Ⅱ		에너지사용량 현황

에너지원	단위	2014년		2015년		2016년
		고유단위	TOE	고유단위	TOE	고유단위	TOE
합 계			3,046		3,020		3,721
도시가스	천Nm3	767	809	664	700	721	760
전 력	Mwh	10,409	2,237	10,794	2,320	13,774	2,961

Ⅲ		사업개요

사업기간 : 2017.06. ~ 2016.07.(착수일로부터 39일)

진단대상 : 잠실주경기장, 실내체육관, 야구장, 제1·2수영장

진단방향

사전조사

- 에너지 이용시설 및 사용실태 현황 파악

- 진단일정, 각종 자료 등 제반사항 정보 교환

현장진단

- 진단장비에 의한 설비별 에너지 사용현황 파악

- 에너지 손실요인 및 개선방안 도출

분석 및 보고서 작성

- 현장 진단시 도출된 개선방안 상세 분석

- 시설투자에 따른 기술적용사례 등 조사

- 진단보고서 작성 및 개선내용 평가

분야별 진단내용

연번	분 야	주 요 진 단 내 용
1	열관련설비	보일러 성능시험, 응축수 회수 및 이용 방안 등
2	공조·냉동설비	공조기 가동 상태 및 가습 방법, 인버터 설치 검토 등
3	수배전설비	수전설비 적적용량 판단, 최대수용전력 및 역률 관리 등
4	조명설비	조도측정에 의한 적정 조도 유지 및 고효율 조명설비 등
5	건축설비	열화상카메라를 통한 건축물 단열, 창호 개선 방안 등
6	기타	기타 신재생에너지 설비 도입에 대한 검토 등

Ⅳ		예산관련

소요예산 : ********

진단업체 : ******************

- 대   표 : *****

- 주   소 : ***************

계약방법 : 소액 수의계약

예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅴ		향후계획

발굴된 에너지절감 사업 중 소규모 예산으로 가능한 사항은 즉시 시행

신재생에너지 등 대규모 예산이 필요한 사업은 예산확보 후 시행.  끝.