문서번호	급수운영과-13714
결재일자	2017.5.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박용석		김남구	05/29 김정수
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 구로구 관내 상수도시설물을 조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2017. 5. 29.

보고자 : 지방시설주사보  박 용 석

□ 시설물 조사개요

- 현장조사일 : 2016. 4. 26. ~ 5. 24.

- 조사내용 : 노후밸브 현황조사

- 점 검 자 : 박용석, 홍순배, 이창세

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	밸브 현황	규격	점검결과	조치계획	비고 (밸브번호)
1	*********	중간	100	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	64822014
2	*********	분기	100	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	64724025
3	*********	퇴수	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	64724028
4	*********	중간	100	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	64724029
5	***********	분기	100	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	64724031
6	********	중간	150	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	64822010
7	********	분기	원형(648)	철개노후 및 소음발생	철개교체	-
8	***********	분기	원형(648)	변실흄관 파손	변실정비 및 철개교체	-
9	********	퇴수	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	63802015
10	*********	중간	150	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	64711066
11	********	공기변	100	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	64711101
12	*********	분기	원형(648)	철개노후 및 소음발생	철개교체	-

□ 조치의견

- 상기와 같이 노후로 인한 녹물출수 및 고장발생 우려가 있는 노후밸브와 철개를 조속히 정비하기 위해 ************************************************************로 하여금 작업 지시코자 합

니다.

○ 공사개요 : *************** 노후밸브 및 철개 교체등

○ 작업기간 : 2017. 5. 31. ~ 6. 19.

○ 소요예산 : 16,000천원.  끝.