투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	한드림이십사 대표이사 정남수 님
(경유)
제목	도로시설물 하부점용시설 점검에 따른 조치 요청

1. 도로시설처-120(2017.1.4.)호와 관련입니다.

2. 청담대교 밑에 설치된 뚝섬 2호점의 부수시설인 창고컨테이서, 컨테이너 출입계단이 「서울특별시 고가하부 점용 허가기준」제4조(주요 구조와의 이격 등)의 1. 교대 및 교각으로부터의 1.5m이상으로 한다(단 고정물 적치시 2.0m이상) 조항을 위반하고 있음을 알려드리니,

2. 2017.6.9.(금)까지 이전조치하고 그 결과를 사진촬영하여 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  도로시설물 하부 점용시설 점검결과 알림(청담대교) 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	문상규		운영총괄과장	05/30 나원호
협조자
시행	운영총괄과-4264	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) 한강사업본부	/
전화	3780-0811	/전송	3780-0803	/	starland0@seoul.go.kr	/	대시민공개