문서번호	기반시설과-2220
결재일자	2017.5.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		기반시설과장	시설부장
석대창		박일연	05/30 박상돈
협조

『달빛무지개분수』

전기 온수기 고장 보고

2017. 5

한강사업본부

(기반시설과)

『달빛무지개분수』

전기온수기 고장 보고

‘17.5.18. 달빛무지개분수 운영실 직원이 사용하는 샤워기용 전기 온수기가 가동되지 않아 아래와 같이 수리하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 합니다

□ 전기 온수기 제원 ○ 용 도 : 운영실 직원 샤워용 ○ 규 모 : 100리터 저장식 1대 ○ 설치년도 : 2012년 ○ 위 치 : 운영실 직원 샤워실 내

□ 고장 발생 원인

○ 일 시 : ‘17.5.18.(목)

○ 고 장 : 온수기통 누수

○ 원 인 : 소모성 부속 교체 필요(5월 19일 전문업체 점검결과)

전기 온수기 급수 및 배출 배관	온기통 누수

□ 담당자 의견

○ 전기 온수기를 조기에 수리 완료하여 달빛무지개분수 운영 직원의       불편을 해소하고자 함

□ 예산 집행

○ 소요예산 : 삼십삼만오천오백운정(￦335,500)

○ 예산과목 : 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

○ 집행방법 : 소액으로 수리 가능 업체 중 조사 가격이 낮은 업체에                  수리 의뢰

○ 지출방법 : 수리 완료 후 기반시설과 카드 결제

붙 임  1. 산출 기초 조사서 1부

2. 가격 조사서 1부. 끝.