문서번호	기전과-7367
결재일자	2017.5.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
서재관		05/30 정판식
협 조
	주무관		代김기중

『2017년 5월』

전기안전관리대행 용역 점검결과 보고

2017. 5.

동부도로사업소

(기전과)

전기안전관리대행 용역 점검결과 보고

관내 기전시설물에 대하여 전기사업법에 의거 전기안전관리대행 용역을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		법적근거

전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 제40조

전기안전관리자 선임대상 : 계약용량 75kW 이상의 전기수용설비

Ⅱ		용역개요

용 역 명 : 2017년 전기안전관리대행 유지관리 용역

용역대상 : 올림픽대교 외 6개소

계약금액 : **********************

계약기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.

계약업체 : ㈜다우안전기술단 (대표 : 유 영 윤)

*******************************

Ⅲ		점검현황

점 검 자 : 김 영 재 전무 (다우안전기술단)

감 독 자 : 서 재 관 (기전과)

계약내용 : 전기사업법에 의거 설비용량에 따른 매월 정기점검 실시

(300kW초과 : 월 2회, 300kW이하 : 월 1회)

점검내용

시설명		수전전압	계약전력(kW)		점검일	점검내용	점검결과	점검횟수
			수전설비	발전설비
올림픽대교		22,900V	225	-	18일	변압기,수배전설비 점검 항공장애등 분전반 점검	양호	1
일원터널		380/220V	82	-	2일	분전반 및 부하설비 점검 UPS 동작 및 접속상태 점검	양호	1
지하차도	가락	380/220V	67	75	2일	배분전반 및 부하설비 점검 비상발전기 상태 점검	양호	1
	송파	380/220V	174	200	2일 18일	배분전반 및 부하설비 점검 비상발전기 상태 점검	양호	2
	천호	380/220V	135	90	2일	배분전반 및 부하설비 점검 비상발전기 상태 점검	양호	1
	석촌	380/220V	163	115	2일	배분전반 및 부하설비 점검 비상발전기 상태 점검	양호	1
사업소청사		380/220V	140	60	18일	배분전반 및 부하설비 점검 태양광발전설비 상태 점검	양호	1

Ⅳ		용역비 집행계획 (5월)

총용역비	기지출액	금회집행액	누계집행액	잔여용역비	집행률
9,180,000	3,060,000	765,000	3,825,000	5,355,000	41.67%

Ⅴ		향후계획

지속적인 정기점검과 유지보수를 통하여 최적의 관리상태를         유지하여 관내 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 기성총괄내역서(5월) 1부.

2. 전기안전점검 사진(5월) 1부.

3. 전기안전점검 주요내역(5월) 1부. 끝.