	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 6월중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-1187(2017. 2. 27.)호 “2017년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진계획 알림”

○ 예방과-5788(2016. 4. 15.)호 “보이는 소화기함 관리철저 지시”

○ 예방과-3387(2017. 3. 2.)호“ 2017년도 가스 안전관리 자체 중점계획 알림”

2. 위호 관련 현장대응단(진압대) 2017년 6월중 비상소화장치, 및 이륜 . 가스공급시설 . 보이는 소화기함 확인점검 순찰 일정을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기   간 : 2017. 6. 1. ~ 6. 30

나. 인   원 : 소방이륜 / 구급이륜 담당 및 현장대응단장

다. 방   법

점검 방법	중점 점검사항	비 고
① 비소함 / 소화기함 점검 -소방 / 구급이륜차 이용 -월 3회이상 ② 현장대응단장 선별 -월 1회이상 ③ 이륜순찰 월 3회 ④ 수시 점검 -사유발생시 별도 추진 ⑤ 가스충전소(동주가스) - 매일1회 이상 ⑥ 가스정압실8개소 주1회이상	① 비소함 /소화기함 손․망실 여부 ② 함내 청소 및 비품관리 ③ 함 주변 불법 주․정차 금지 안내 및 주변 정리 ④ 이륜순찰 화재 취약대상 및 취약지역의 방화순찰 ⑤안전관리자 근무실태 및 가스 시설의 유지관리.작동 상태	■비상소화장치함 -26개소 ■보이는 소화기함 -29개소/9개소(신규) ■이륜순찰 -2개노선(17개 대상) ■가스충전소1개소 (이륜순찰대상에 포함) ■가스정압실8개소 (이륜순찰대상에 포함)

붙 임  1. 이륜소방차 순찰대상 및 노선현황 1부.

2. 보이는 소화기함 현황 및 관리카드-(현장대응단) 1부.

3. 비상소화장치 및 보이는 소화기 점검 일정(6월) 1부.

4. 2017년 가스안전관리 자체종합계획 1부.

5. 월중 가스공급시설 및 굴착공사장 순찰 결과보고서1부.  끝.

담당자	박민규		진압1대장	노종환		지휘1팀장	탁한수		현장대응단장	05/31 김시옥
협조자
시행	현장대응단-3927	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 현장대응단	/
전화	02-847-0900	/전송		/		/	대시민공개