문서번호	예방과-9416
결재일자	2017.5.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
윤현민		정재환	05/31 이연호
협조
	담당자		이창용

의료기관 개설관련 현지확인 결과보고[서울*****의원]

1. 동대문 보건소 의약과-8550(2017.05.30.)호 『의료기관 개설신고에 따른 소방시설 등 관련사항 확인 요청***********』와 관련입니다.

2. 의료기관 개설신고에 따른 소방시설 등 현장확인 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

*********************

************************* ****************

다. 대 표 자 : ******************

********************************************

************************7층 (155*)

바. 소방시설 : **** 자동화재탐지설비(감지기), 비상경보설비, 유도등, 스프링클러, 비상방송설비 등

사. 확인 일시 : 2017. 5. 31.(수)

아. 확인 결과 – 적 합

3. 확인자 의견

위 대상에 대하여 현장 확인한 바 소방시설이 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』에 적합하게 설치되어 있으므로 적합함을 통보하고자 합니다.

붙임  소방시설안전점검표 1부.  끝.

복명자     소 속 : 예 방 과      계 급 : 소 방 위      성 명 : 이 창 용

계 급 : 소 방 사      성 명 : 윤 현 민