	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년도 4월 중 소방용수시설 추진실적 보고

1. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리, 4. 화재취약지역 소방통로 확보추진

2. 2017년도 4월 중 강남소방서 소방용수시설 추진실적을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2017. 4. 1.(토) ~ 4. 30.(일)

나. 대   상 : 4,504개소(공설 3,612개소, 사설 892개소), 비상소화장치 65개소

다. 고장 소방용수시설 : 96개소(지상식 58, 지하식 37, 급수탑 1)

□ 사용가능 53, 사용불능 43

붙임  1. 2017년 4월 소방용수분야 통합월보 1부.

2. 2017년 4월 소방통로확보 월보 1부.  끝.

★담당자	성연웅		대응총괄팀장	최영성		재난관리과장	05/31 노희손
협조자
시행	재난관리과-4974	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개