상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	민원처리결과 회신

1. 응답소 민원번호 – **************호와 관련입니다.

2. 민원개요

❍ 민 원 인 : *******************

❍ 민원요지 : ***********************에 공급되는 물에서 플라스틱 냄새가 납니다.

3. 상기 민원건에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 답변하고자 합니다.

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신 고객님께 감사드립니다.

2. 고객님께서 문의하신 내용에 대하여 현장조사 실시한 결과 각층 화장실 수돗물에서 맛, 냄새(기름) 있음을 확인하였습니다.

3. 건물 관리인과 현장점검 시 고가 저수조에서 맛,냄새 있음을 확인하여 관리인에게 저수조에 담수된 물 퇴수 및 저수조 청소를 실시토록 권고하였고, 이에 최대한 빠른 시일 안에 조치 완료하겠다는 답변을 들었습니다.

4. 먹는물관리법 맛,냄새의 수질기준은 무미, 무취이오니, 공급되는 수돗물에서 맛냄새 있을경우 음용을 자제하시기 바랍니다.

5. 아울러 권고사항에 대한 조치가 완료될 경우 즉시 수질검사 및 음용 적합여부를 판단할 예정입니다.

6. 기타 문의 사항이 있으실 경우 강동수도사업소 최민욱 (☎02-3146-5049)으로 연락주시면 성심성의껏 도와드리도록 하겠습니다.

끝.

주무관							최민욱			수질팀장					이우재					행정지원과장					05/31 박성주
협조자
시행			행정지원과-9549									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51															/
전화		02-3146-5049						/전송			02-3146-5078					/	minuk3693@seoul.go.kr												/	부분공개(6)