문서번호	급수운영과-12875
결재일자	2017.6.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용섭		김찬모	06/01 박길영
협조

소화전 보수 작업지시 보고

(서대문구 홍제동 308-5호외 13개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 06.

서부수도사업소

(급수운영과)

서대문구 ****************** 고장 소화전 보수 의뢰가 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 06. 01.

보고자  지방시설주사보  김용섭

제 목 : 고장 소화전 정비 계획 보고

□ 관련문서

◦ 서대문소방서 재난관리과-3853(‘17.5.30.)호,재난관리과-2349(‘17.03.29.)호,재난관리과-전자메일(‘17.6.1)호와 관련임.

□ 고장소화전 보수 대상 및 정비계획

연번	위 치	용수 번호	구분	고장 내용	정비 계획	담당
*	*********	****	***	*************	******	***
*	***********	****	***	*************	******	***
*	***********	****	***	*************	******	***
*	*********	****	***	************	**********	***
*	******** ************	**	***	**********	******	***
*	******* **********	****	***	*******	******	***
*	********** **********	****	***	********	*****	***
*	******* ***********	****	***	*********	******	***
*	********* *************	****	***	*********	******	***
**	******* *************	****	***	*****	******	***
**	******* ************	****	***	**********	******	***
**	******** *********	****	***	**********	******	***
**	********* ***********	****	***	**********	******	***
**	********* **********	****	***	******	*****	***

□ 정비 계획

○ 상기 고장소화전 보수공사를 『*******************************************에 긴급 작업지시하고자 합니다.

· 예산과목 : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비.

붙임: 위치도 각 1부.  끝.