투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제목	피뢰설비 점검결과 제출

1. 교량안전과-9056(2017.5.22.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 여의샛강다리 피뢰설비 점검을 실시하고 그결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 점검내용

점 검 내 용		점검결과	비고
단자 조임상태		정상
접지선 접속상태		양호
절연물의 파손 및 오손상태		이상없음
접지저항	북측	2Ω	10Ω 이하
	남측	1Ω	10Ω 이하

나. 점검일시 : 2017. 5. 29(월)

붙임 : 여의샛강다리 피뢰설비 점검사진 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김해중		기전과장	06/02 代김용문
협조자
시행	기전과-2922	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	3284-5456	/전송	832-5470	/	win686@seoul.go.kr	/	대시민공개