상수도시설물 작업계획 보고(시설물보수:노후밸브)-18

(2016년 강북구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	정성식	박미영	06/02 천성훈

강북구 관내『GIS상 및 현장 확인 결과 확인된 노후밸브』에 대하여 원활한 상수도 시설물 유지관리를 위해 아래와 같이 시설물 설치(정비) 공사를 시행코자 보고합니다.

지시번호	위 치	밸브번호	공 종	규격 (구경)	수량	작업방법			작업조건		비고
						인력	기계	기계+인력	주간	야간
시설물보수-18-1	오현로 186	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-2	오현로 186	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-3	오현로 186	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-4	덕릉로 40길79	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-5	수유로 83	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-6	삼양로92길 40	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-7	삼양로92길 23	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-8	삼양로92길 14	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-9	삼각산로 158	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-10	삼각산로 145	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-11	삼각산로 76	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-12	삼양로139가길43	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-13	삼양로 675	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-14	삼얄로 675	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-15	삼양로173길12	********	철개교체		1			○	○
시설물보수-18-16	삼양로173길12	********	철개교체		1			○	○
기타의견

1. 현황 및 정비대상

2. 조치의견

- 상기와 같은 사항으로『2016년 강북구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』연간단가 계약업체에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산에 반영코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.    끝.