소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수 설치 및 보수완료에 따른 소화전 검수결과 알림

1. 관련근거

가. 서부수도사업소 시설관리과-(2017.04.05.)호『소방용수 보수공사완료에 따른 검수요청(진관2로 67))

나. 서부수도사업소 시설관리과-(2017.04.14.)호『소방용수 보수공사완료에 따른 검수요청(통일로943))

다. 서부수도사업소 시설관리과-(2017.04.25.)호『소방용수 보수공사완료에 따른 검수요청(진관동 25번지외 1개소))

라. 서부수도사업소 시설관리과-(2017.05.04.)호『소방용수 보수공사완료에 따른 검수요청(갈현동 469-6외 4개소))』

2. 소방용수 보수완료에 따른 소화전 검수결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검수 대상 : 9개소

나. 검수 결과 : 양호 9개소

붙  임 : 소방용수 보수완료에 따른 소화전 검수 대상 및 검수결과 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	이지훈		대응총괄팀장	代윤기응		재난관리과장	06/05 계광옥
협조자
시행	재난관리과-3929	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	bbotto80@seoul.go.kr	/	대시민공개