상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017. 캠핑장 소방안점점검 추진 재강조 알림

1. 관련근거

가. 예방과-3799(2017.2.13.)호 “2017년 인명피해 저감을 위한 중점 소방안전관리 대책(알림)”

나. 예방과-12897(2017.5.26.)호 “2017년 여름철 캠핑장 소방안전대책 추진 알림”

2. 여름 휴가철을 맞아 시민고객의 많은 이용이 예상되는 캠핑장에 대한 선제적 안전대책의 일환으로 기 시달된 캠핑장 소방안전대책 중 소방안전점검에 대해 재강조 지시하니 각 소방서에서는 점검추진에 철저를 기하기 바랍니다.

○ 기  간: 2017.6월 ~ 7월

○ 대  상: 15개소(한강공원 4/자치구 11)

○ 방  법: 관리 주관부서와 관할 소방서 합동점검

※ 시외 소재 캠핑장은 본부에서 관할 소방서와 협의 추진

○ 점검내용

- 소화기 설치 및 적정 배치 여부 등 안전점검

- 화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전교육 등

○ 중점 추진사항

- 캠핑장 물품대여 필수품목에 휴대용소화기(3.3kg) 포함

* 1텐트 당 1소화기 비치 등

- 텐트 간격 5m이상 간격 유지

* 인접 텐트 연소확대 방지 방화선 구축 등

3. 행정사항

○ 각 소방서는 소방안전점검에 최선을 다하고 추진결과는 중점 소방안전관리대책 분기 보고 시 제출 바람

붙임: 서울시 캠핑장 현황(최종) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	23개 소방서 예방과
담당자	민정기		검사지도팀장	김명식		예방과장	06/05 이홍섭
협조자
시행	예방과-13789	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동) 서울소방재난본부 3층 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1523	/전송	02-3706-1519	/	alswjdrl@seoul.go.kr	/	대시민공개