상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	도봉구청장(교육지원과장)
(경유)
제목	도봉청소년독서실 건물 축소 공사에 대한 회신

1. 도봉구 교육지원과-7357(’17.5.22.), 청소년담당관-10549(’17.6.5.)호와 관련입니다.

2. 도봉청소년독서실 시설개선사업과 관련하여 시설 안전 확보를 위한 건물 구조 보강 공사에 대해 아래와 같이 검토 결과를 보내오니 사업추진에 만전을 기해주시기 바랍니다.

가. 검토 결과 : 3층 전체 철거(철거 면적 : 138.09㎡)

- 물탱크실, 계단실 제외

나. 검토 내용

- ’87년 6월 준공된 도봉청소년독서실은 30년된 노후시설로 청소년 및 주민 이용 시 안전문제가 우려되는 바, 건물의 구조적 안전성과 내구성, 전체적인 외관 등을 고려

- 현장점검 및 구청에서 제시하는 안을 종합적으로 검토한 결과 안전을 위한 최소한의 조치로 3층 건물 철거 후 구조보강(보호기둥 설치) 및 보수공사를 실시하는 것이 타당할 것으로 사료됨.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	선지현		청소년상담팀장	박노숙		청소년담당관	06/05 이창석
협조자
시행	청소년담당관-10560	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-4130	/전송	2133-1430	/	sapple36@seoul.go.kr	/	대시민공개