문서번호	시설보수과-2033
결재일자	2017.6.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	06/05 代박영종
협 조
	도로보수과장			이상호
	기전과장			代문준호
	주무관			하승환
	주무관			문준호

2017년 우기대비

도로·기전시설물 및 도로사면 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

성동도로사업소

2017년 우기대비 도로·기전시설물 및 도로사면 안전점검 결과 보고

우기시 집중호우 등에 대비하여 도로·기전시설물 및 도로사면  안전관리에 만전을 기하고자 시행한「2017년 우기대비 시설물 및 사면 안전점검」결과 보고임

Ⅰ		추 진 근 거

2017년 도로시설물 안전점검 추진계획(도로시설과-1169, 2017.01.25.)

2017년 우기대비 도로시설물 점검 시행(도로시설과-5957, 2017.05.11.)

2017년 우기대비 도로시설물 점검 계획(시설보수과-1768, 2017.05.12.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상 시설물

(단위:개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	터널	지하차도	복개	도로사면(옹벽)	비고
시설보수과	48(2)		23	9		3	12	1(2)
도로보수과	11								11
기 전 과	41	4	12	10		3	12

※ 청계천복개구조물(좌·우안) : 황학교~고산자교 구간(통계상 서부·북부도로사업소 포함)

추진기간 : 2017.05.16.~05.30.

점검반 편성

〇 성동도로사업소 : 3개과 24명(시설보수과 5명, 도로보수과 4명, 기전과 15명)

〇 시설물안전자문단 : 9명(주치의 2명 + 시설물안전자문위원 7명)

시설별 점검자 현황

〇 시설보수과 : 48개소(청계천 좌·우안 복개구조물 2개소 별도)

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외부전문가
					성 명	소요일
1	최태석(정) 양지웅(부)	13	1종	면목천복개도로	안홍준	1일
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널,	한삼희	2일
				무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교,	우재경	2일
				서울숲다리, 신답고가차도, 청량제1고가
2	이경수(정) 정용재(부)	12 (1)	1종	청계천복개도로(좌안)	조광현	1일
			2종	군자교, 성동교, 장안교	홍승근	2일
				장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도,	이호영	2일
				답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	정용재(정) 이경수(부)	11 (1)	1종	청계천복개도로(우안)	조광현	1일
			2종	영동대교북단고가차도	안홍준	0.5일
			법정외	고산자교, 뚝섬고가차도,	안홍준	0.5일
				무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청),	양승이	1.5일
				행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 금호고가(가칭)
4	양지웅(정) 최태석(부)	12	1종	-
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도	김수철	1일
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 먹골교,	김영환	2일
				청량제2고가, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도

〇 도로보수과 : 11개소

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외부전문가
					성 명	소요일
1	하승환 함창수 김용면 민병훈	11	1조	중랑구(4개소), 광진구(2개소) - 하승환, 함창수	양승이	0.5일
			2조	동대문구(1개소), 성동구(4개소) - 민병훈, 김용면

〇 기전과 : 41개소(10종 11,692개 기전시설물) - 기전과장 외 14명

Ⅲ		지 적 사 항

도로시설물 점검결과 지적사항 : 별첨

○ 총 59건 : 조치완료 38건, 미조치 21건

도로사면(옹벽 11개소) 점검결과 : 특이사항 없음

도로기전시설물 점검결과 지적사항 : 별첨

○ 총 10건 : 조치완료 10건, 미조치 없음

Ⅳ		지적사항 조치계획

도로시설물에 대한 구조적인 손상은 발견되지 않았으며, 경미한 시설물 손상(콘크리트 균열, 박락 등)에 대하여는 일상유지업체 활용 조치

타 부서 및 유관기관 협조사항에 대하여는 조치 요청

교면포장 불량, 배수로 정비, 청소 등은 직영반을 활용하여 정비 완료

Ⅴ		행 정 사 항

안전점검 시행 결과는 안전총괄본부(도로시설과) 제출

점검대상 시설물에 대하여는 지속적인 순찰 및 점검 시행

외부전문가에 대한 점검수당 지급

〇 안전점검 결과 보고서에 의거 점검수당 지급

※ 수당 : 200,000원/인ㆍ회 × 17일 = 3,400,000원

〇 예산과목

ㆍ 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 사무관리비(205-201-01)

붙임  1. 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 안전점검 결과(집계) 1부.

3. 안전점검 결과보고서 각 1부.

4. 우기대비 도로시설물 안전점검 계획 1부. 끝.