문서번호	서남권사업과-5564
결재일자	2017.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	06/05 이병수

마곡지구 건축계획관련 자문(회의) 결과 보고(제2017-6차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 06.

지  역  발  전  본  부

(서 남 권 사 업 과)

마곡지구 건축계획관련 자문(회의) 결과 보고(제2017-6차)

Ⅰ	회의개요

□ 일  시 : 2017. 6.05(월) 14 : 00 ~ 16:50

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 자문위원 4명 모여 토론 후 의견제시

□ 자문위원

○ ********************************************

이선화(지호디자인 대표)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 2건

구 분	대 지 면 적	용 도	건축개요(연면적)
D12-1,2블럭	5,470㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지상8층/지하2층(30.294.24㎡)
D24-2,5블럭	4,430㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하3층/지상7층(24.616.14㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의견
D12-1,2블럭	- 2개의 필지를 합해서 1개의 건물(동)으로 계획하는 것은 인정하되, 저층부는 연결녹지와 연계한 적극적인 계획이 요구됨 등
D24-2,5블럭	- 2개의 필지를 합해서 1개의 건물(동)으로 계획하는 것은 인정하되, 보행 친화길(4m)은 건축물 가이드라인에 표기된 위치를 준수하는 것이 바람직함 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 건축주 및   강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의의견서, 위원별 자문의견서 각 1부 및 서명부 1부.  끝.