문서번호	기전과-7359
결재일자	2017.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
고두규		정경성	06/05 박재경
협조

『 마곡 롯데중앙연구소 주변도로 』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 06. 05.

『 마곡 롯데중앙연구소 주변도로』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공요청에 따른 현장 확인 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

롯건중연 제 2017- 호(2017.05.24.)【원인자공사 준공보고서 제출】

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 마곡 롯데중앙연구소 신축공사중 교통신호기 공사

원 인 자 : 롯데건설

위    치 : 강서구 마곡동 295-3 주변

- T-GIS교차로명 : 교차로 미지정

공사개요 : 마곡 롯데중앙연구소 신축공사에 포함된 교통안전시설물 원인자 공사

관련업체 및 주요설치 내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신설	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜우진신호	경보신호등(LED 1면2색) 신설 3조 통합 디자인지주(양날개 250mm×8.5m) 1본 신설 디자인지주 부착대(다단 5m) 2본 신설 경보점멸기(경보등용, 2회로) 1개 신설 맨홀(600×600×800) 3개 신설 그 외 조건부 승인사항

공사기간 : 2017.04.24.~ 2017.05.30.

Ⅲ		점 검 내 용

점 검 일 : 2017년 06월 02일 14:00

-	확 인 자	:	강서도로사업소		정 경 성 고 두 규
-	입 회 자	:	서울시 교통운영과		불 참
-	관할경찰서	:	강서경찰서		불 참
-	감 리 사	:	㈜트래픽스		조 한 철 박 동 우
-	시 공 사	:	(주)우진신호		김 윤 일

점검결과

- 공사지침서 및 설치기준에 적합하게 시공됨.

Ⅳ		조 치 의 견

상기 점검결과와 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공 처리하고자 함.

붙임 : 1. 원인자 부담공사 준공확인 점검표 1부.

2. 준공검사 입회사진 1부.  끝.