상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	한강교량 보수보강공사 건설사업관리용역 책임건설사업관리기술자 이용성 귀하
(경유)
제목	한강교량 보도부 노후 목재데크 보수공사 관련 누수 방지대책 검토요청

1. 동성한강2017-125호(2017.05.30.)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 감리용역 수행중인 『한강교량 보도부 노후 목재데크 보수공사』와 관련하여 목재데크 하부 체수 및 이물질 퇴적에 따른 슬래브 상판의 열화 및 백태 등 교량 노후화 방지를 위한 누수 방지대책을 요청 하오니 검토후 회신 하여 주시기 바랍니다.

아  래 -

가. 공 사 명 : 한강교량 보도부 노후 목재데크 보수공사

나. 검토요청 사항

○ 목재데크 틈새로 인한 우수 유입으로 슬래브 노후 우려에 따른 목재데크 접합부 밀착시공 방안

○ 목재데크 하부 신축이음부 누수여부 확인 및 누수방지대책

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김인철		교량관리팀장	代백운경		교량안전과장	전결 06/07 신응수
협조자
시행	교량안전과-10158	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 2층 (서소문동)	/
전화	02-2133-1957	/전송	02-2133-1429	/	kic6390@seoul.go.kr	/	대시민공개