상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	임대주택과장
(경유)
제목	주택건설사업계획 사용검사 신청협의에 대한 회신

1. 임대주택과-7151호(2017.6.1.)와 관련입니다.

2. 성북구 삼선동 2가 77번지「수요자 맞춤형(연극인 전용) 공공임대주택」 사용검사 승인신청 협의와 관련하여 우리부서 검토의견을 다음과 같이 통보드립니다.

가. 하수관로 및 배수설비 : 공공하수도 또는 개인배수설비 설치여부 확인불가함 하수관로부설 31M에 대한 상세도면 제출 필요

- 개인배수설비로 설치하였을 경우 관리청 검사자료 필요

- 공공하수도인 경우 측량을 실시하여 GIS DB를 서버에 탑재 완료한 후 준공필요

나. 원인자부담금 : 발생오수량 기준미달로 미 부과 대상임

다. 하수도관리전산시스템 : 현재 미 입력조치된 상태로 공공하수도를 부설하였을 경우 하수도 GIS DB를 서버에 탑재 완료한 후 준공필요.  끝.

	물재생계획과장
주무관	김상훈		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	06/08 하상문
협조자
시행	물재생계획과-7730	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3786	/전송		/	ksanghun@seoul.go.kr	/	대시민공개