비상구 관리실태 등 확인 조사서********

조사일시 : **************

대상명	******		위 치	**********************
대표자	***	전화번호	*************		처종(업종)	****
규 모	************************************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	비상구 폐쇄 잠금 행위 발견하지 못함	[다음장소 유도등 불량] → 조치명령(예정) ① 1층~5층 주출입구 피난구유도등 점등불량 ② 4층 및 5층 비상구 피난구유도등 예비전원 불량 ③ 1~2층 계단통로유도등 점등불량
비상구 훼손 행위	비상구 훼손 행위 발견하지 못함
물건적치 및 장애물 설치	비상구, 통로상 물건등 적치 행위 발견하지 못함
비상구 변경 행위	비상구 변경 행위 발견하지 못함
특이사항	화재배상책임보험 가입됨
참 고	* 소방시설 등 안전관리 철저 토록 지도함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	조민철		조원건		06/08 임흥식
협조	안수한