공사 실정 보고(잠실동84번지 배급수관)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
최지영	임인택	06/08 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-10247

우리사업소에서 시행하는 아래 공사에 대하여 서울특별시시설관리공단의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

현    황

공 사 명 : 잠실동84번지 외 6개소 배급수관 정비공사

공사기간 : 2017년 4월 20일 ~ 2017년 12월 25일

***********************

**************************

********************************

실정 보고 내용

보고 요지

- 3구간(D=150㎜,L=240m) 중 일부구간(L=50m)의 아스팔트 두께가 당초 설계된 t=0.125m가 아닌 t=0.2m로 확인됨

검토 내용

현장여건이 설계서가 상이하여 증가되는 폐기물량에 대해 설계변경 반영하고자 함

물 량 검 토 : 폐기물 5㎥증가

조치 계획

상기 사항을 시설관리공단에 지시하고 향후 설계변경에 반영토록 회신코자 합니다.  끝.