문서번호	총무과-19907
결재일자	2017.6.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		代백상희	06/08 정상택
협조

시청사 공기질 측정기 수리 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

행  정  국

(총 무 과)

시청사 공기질 측정기 수리 완료 보고

시청사 공기질 측정 장비를 수리 완료하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

❍ 시청사 공기질 측정기 수리 계획[총무과-7186(2017.2.28.)]

□ 수리현황 및 결과

❍ 장비명 : 공기질 측정기(1대, 2014년도 구입, 제조사:3M)

※ 측정항목(6개) : 온도, 습도, 이산화탄소, 일산화탄소, 미세먼지, 휘발성유기물

❍ ****************

❍ 수리결과 : 장비 정상작동으로 양호함

- 수리 변경사유 : 미국본사(3M) 장비 시험증명서로 센서교체

대상 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
수리내용	ㅇ 3개 센서 교체 - CO2, CO, VOC ㅇ 장비 검사수리	ㅇ 1개 센서 교체 - CO2(교체) - CO,VOC(재사용) (2~3년 사용가능) ㅇ 장비 검사수리	미국본사 센서교체 및 수리 ※본사(3M) 시험증명서 1부.
수리기간	‘17.3.1~4.15 (45일)	‘17.3.1~6.1 (90일)	본사 배송 지연 및 세관통과 지연 등
금 액	*******	*******	부가세포함

❍ 수리완료 사진

장비(외관)	센서교체	장비점검(보드 수리)

❍ 지출방법 : 비용이 소액으로 일상경비로 지출

붙  임 : 산출기초조사서 및 시험증명서 각1부. 끝.