		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청서류검토 및 완공검사증명서 교부 [********(길동 366-2)-증축]

1. 민원접수 제1980~1982호(2017.06.07.)와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에 적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : ********-증축

나******** 강동구 양재대로 1498(길동 366-2)

******************** ********

라. 건물규모

○ R/C조, 6/1층, 연면적 1,844.19㎡, 1개 동, 근린생활시설

[증축사항 : 엘리베이터 신설 및 지상5~6층 산후조리원 254.87㎡ 수직증축]

마. 소방시설

○ 소화기구, 옥내소화전설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 피난기구(구조대), 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 연결송수관설비

바. 시공업체 : ㈜신아이엔지 대표 정영선*****************

사. 감리업체 : 신화이엔씨 대표 정해선(☎ 02-2662-1192)

○ 책임감리원 : 정해선-기계(초급),전기(초급)

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					㈜신아이엔지 대표 정영선 귀하(08638 서울특별시 금천구 시흥대로 139(시흥동 985-14) 케이티빌딩 5층), 신화이엔씨 대표 정해선 귀하(07510 서울특별시 강서구 금낭화로 287-50(방화동 829) 오피앙2오피스텔 519호)
담당자							남태화			예방팀장					홍성원					예방과장					전결 06/08 代홍성원
협조자
시행			예방과-8940									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02)485-8119						/전송			02)471-2175					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)