소방관계법령위반사실보고서 (아스테리움**)
부분공개(6)
예방과-6709					담당자			검사지도팀장			예방과장			소방서장
					정성현			전양구			염무열			06/09 代강신철
위 반 자	주 소		****************
	성 명		***		주민등록번호				********
위반업소	소 재 지		***********************************
	상 호 (업체명)		********			업 주 명 (대표이사)						*********
	사업자등록 (허가)년월일					업 종 (특정소방대상물 구분)						복합건축물
위반내용	피난시설,방화구획 및 방화시설의 유지관리 위반 (업무동 지하1층 방화문 도어클로저 탈락)
위반법규	화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조
적용법규	화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한법률 제53조(과태료)
증빙자료	1.소방특별조사서 1부. 2.소방관계법령위반사실자인(확인)서 1부. 3.위반사진 1부.
비 고	과태료의 부과기준(제40조 관련) 1.일반기준/ 가항 /6호에 의거 1/2 감경
상기 소방관계법령위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조제4항의 규정에 의하여 보고합니다.
2017년 6월 9일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			유경문