국제안전도시 송파! 200년을 약속한 20년의 약속
	송파소방서
수신	송파구청장(주거재생과장)
(경유)
제목	재건축정비구역 사업시행인가 관련 협의 회신[문정동 1**, *****, 신축]

1. 주거재생과-8078(2017.5.25.)호 와 관련입니다.

2. 재건축정비구역 사업시행인가에 따른 관련서류 검토결과 소방시설이 소방관계 법규에 적합하다고 판단되어 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : 서울시 송파구 문정동 1**번지 일대

나. 건 축 주 : ************

다. 규    모 : 지하2층/지상18층, 연면적 167,870.45㎡

라. 주 용 도 : 공동주택

마. 동의사항 : 동의

○ 건축허가 동의여부는 소방시설공사 착공신고시 공사 관계인(시공사, 감리자) 책임하에 소방시설 설계도서에 의한 화재안전기준에 적합하게 시공하는 조건임.

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동상 필요한 설비나 고가

사다리차 등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시고,

나. 착공신고와 감리자 지정(붙임참조)에 해당하면 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.

다. 특히, 공사장에서 화재로 인한 인명피해 및 재산피해를 최소화하기

위해 임시소방시설를 설치 운영하도록 의무화 되어 있으니 착공시 설치, 비치할 수 있도록

안내바랍니다.

붙임 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부

2. 안내사항 각 1부.  끝.

	송파소방서장
담당자	한계근		예방과장	대결 06/09 代신학철
협조자
시행	예방과-13867	(		)	접수		(		)
우	05737	서울 송파구 오금로51길 56 송파소방서 1층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02) 431-4105	/전송	02) 3402-1190	/	us2010@seoul.go.kr	/	부분공개(6)