상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서수도사업소
수신자	관리소장(건물주)님 귀하
(경유)
제 목	상반기 대형저수조 청소시행 촉구 및 청소결과 제출 안내

1. 상수도행정에 적극 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 수도법 시행령 제22조3에 의거,2017년도 상반기 대형건축물 물탱크(저수조) 청소시행을 촉구하오니, 조속히 시행하여 주시기 바라며 미이행시 불이익을 받지 않도록 청소결과를 아래 제출기한까지 우리사업소에 반드시 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 청소 반기 1회 이상(년 2회) 실시

나. 제출기한 : 2017.6.30까지

다. 수질검사 년 1회 이상 먹는물수질검사기관에 의뢰 실시

라. 수도시설 관리자 교육을 받으신 분이 저수조 관리                                   1) 미수료자 관리 시에는 맡으신 날로부터 1년 이내에 교육 이수

2) 위생조치 위반시 적발된 날로부터 2년 이내에 재교육

마. 저수조 위생점검표 월 1회 작성 및 관련 기록물 2년 이상 보관

(※ 청소가 완료되었음에도 아직 청소결과를 등록(제출)하지 않는 경우가 있으니 확인하시고 청소결과를 6.30까지 꼭 제출하여 주시기 바랍니다.)

붙임 : 1. 대형저수조 위생관리 안내문 1부.

2. 저수조 청소결과 통보 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	박용석		급수운영과장	06/09 代이상무
협조자
시행	급수운영과-14979	(		)	접수		(		)
우	08013		/
전화	3146-3971	/전송	3146-3989	/		/	대시민공개