상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	에스엠산업
(경유)
제목	'암사1정수장 슬러지펌프 제작구매' 조건부 제작승인 통보

1. 우리 시 발전에 협조하여 주시는 귀사의 번창을 기원합니다.

2. SM2017-제05-004(2017.5.26.)호와 관련입니다.

3. 우리 본부와 귀 사간 계약체결한‘암사1정수장 슬러지펌프 제작구매’건의 제작 승인도서에 대하여 아래와 같이 조건부 승인하오니, 이에 대한 동의서 제출 후 제작하시기 바랍니다.

● 제작승인도서 승인조건

연번	승인도서 목 차	내 용	승인 조건
1	4.제작시방서 4page	․ Flange는 KS 및 JIS 규격으로 한다	․ Flange는 KS규격으로 한다
2	9.제작도면 JNP100-200-001	․ 펌프, 전동기 병렬연결	․ 펌프, 전동기 직렬연결
3	13.도장사양서 3page	․ 표준도장색상 7.5BG6/1.5	․ 펌프색상 청색(9.4B5.3/8.2) ․ 모터색상 황색(9.4YR7.2/13.2)

4. 승인조건에 따라 수정되는 부분은 재작성하여 제출하시기 바라며, 협의가 필요한 경우 의견서를 제출하여 상호협의완료 후 제작하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이상록		기전설비과장	조성태		생산부장	06/09 구자훈
협조자
시행	기전설비과-4553	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개