세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수작업계획 제출에 따른 회신(4구간)

서울특별시시설관리공단 공사감독2처-4923(2017.06.12)호와 관련하여 「하월곡동 64-13~27-118호간외 3개소 배급수관 정비공사」의 단수작업계획을 아래와 같은 조건으로 승인하오니 시설관리공단에서는 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수계획

구간	단 수 위 치	단수예정일	단수시간	단수세대	단수일수	비고
4구간	돈암동1-2~돈암동2-1번지 일대	2017.06.13~06.25	09:30~16:30 중 2시간	약 110세대	기간중 14일

나. 단수홍보시 유의사항

- 협약서 단계별 감독업부 세부사항(업무종류 : 단수홍보)에 근거하여 홍보

- 가설급수를 최대한 활용하여 단수세대를 줄이고, 홍보된 공사기간 및 단수시간을 엄수하며, 부득이 단수시간 변경시에는 즉시 발주청에 보고하고 재 홍보 실시

- 단수공사 후 통수시 전세대 출수를 확인을 철저히 하여 사전 불출수 민원해소

- 단수 및 통수시 우리사업소 당직실 및 담당자에게 사전 유선연락

- 통수전 수질을 확인하고 녹물출수 우려시 충분한 퇴수작업을 실시히여 수질관련 민원사전방지.

붙 임 : 단수계획서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김태규		주무관	한상근		시설관리과장	06/12 허준행
협조자
시행	시설관리과-17128	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2206	/전송	3146-2239	/		/	대시민공개