문서번호	급수운영과-14871
결재일자	2017.6.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이진원		배성호	06/12 代배성호
협조

누수탐지 작업일지 (2017년 6월 12일)

탐 지 일	2017년 6월 12일(월)		기간제(A조)
탐지구역	대현산 173		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산 173 소블록	동대문구 제기동 135-115 ~ 52-2 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 20개소 - 중형밸브실 : 21개소 - 소 화 전 : 15개소 - 하 수 도 : 30개소 - 수도계량기 : 32개소 - 빗 물 받 이 : 34개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 6월 12일(월)		기간제(B조)
탐지구역	대현산 60(하)		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산 60(하) 소블록	성동구 금호3가 1265-1 ~ 731 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 40개소 - 중형밸브실 : 27개소 - 소 화 전 : 31개소 - 하 수 도 : 16개소 - 수도계량기 : 52개소 - 빗 물 받 이 : 11개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 6월 12일(월)		기간제(C조)
탐지구역	아차산 17		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 17 소블록	광진구 군자동 152-12 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수징후 발견 ․ 광진구 군자동 152-12 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 23개소 - 소 화 전 : 20개소 - 하 수 도 : 25개소 - 수도계량기 : 40개소 - 빗 물 받 이 : 27개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 6월 12일(월)		기간제(D조)
탐지구역	묵동 16		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동 16 소블록	중랑구 면목동 496-26 ~ 607-23 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 37개소 - 중형밸브실 : 32개소 - 소 화 전 : 19개소 - 하 수 도 : 18개소 - 수도계량기 : 42개소 - 빗 물 받 이 : 33개소

첨부  1. 누수탐지작업일지(170612) 1부

2. 소블록 도면 각 1부(별첨).  끝.