상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	냉방기기 사용에 따른 소방청사 화재예방 철저 알림

1. 관련근거

가. 본부장지시사항 – 상황보고회의시「화재예방 철저토록 지시」(2017.6.12.)

나. 언론보도사항 – 서울신문「정부서울청사 불」(2017.6.12.)

2. 11일 오후10시52분경 서울 종로구 세종대로 정부서울청사 9층 국무총리비서관실에서 전기 누전으로 추정되는 화재와 관련하여 소방청사 화재예방 철저를 다음과 같이 알려드리니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

화재예방 당부사항 -

가. 냉방기기 구입시부터 인증제품 구입 사용

- KS마크, Q마크, KC마크 등 인증제품 구입

나. 과부하 냉방기기 등 절대사용 금지

- 선풍기 등 냉방기기를 여러대 꽂아 사용하는 문어발식 콘센트                    사용금지

- 화재의 원인이 되는 모터주변 먼지 제거 등 청소 후 사용

- 밀페된 공간에서 장시간 사용금지

다. 화재예방을 위해 정기점검 및 화재예방순찰 확행

- 전기분전반 누전점검 주기적 실시로 전기화재 예방

- 당직근무자 화재예방 순찰 철저(당직근무자 교육철저)

라. 화재예방은 사용자 중심이란 의식 제고

- 장시간 이석 및 퇴근 시 모든 냉방기기 코드 제거.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	재난대응과장,예방과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자	김태돈		경리팀장	권오덕		소방행정과장	06/12 김선영
협조자
시행	소방행정과-14989	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) 서울 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1341	/전송	02)3706-1329	/	tdkim61@seoul.go.kr	/	대시민공개