상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	송파구청장(주거재생과장)
(경유)
제목	협의 회신

1. 주거재생과-8418호(2017.5.30.)와 관련입니다.

2. 귀 자치구에서 시행중인 가락시영아파트 재건축정비사업 관련, 차집관로 부분 협의사항에 대하여 검토한 결과를 아래와 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 붙임 귀 자치구에서 제출한 방안에 따라, 우리시에서 관리중인 차집관로에 연결하시고,

나. 차집관로 연결 시 수밀성 확보 및 기존 차집관로는 약 30년 경과되어 노후되었으므로 구조물 손궤가 없도록 시공

다. 차집관로 연결 시 우리시 및 ㈜탄천환경에 사전 연락하여 입회할 수 있도록 조치

라. 사업지에서 차집관로 연결 전까지 공공 하수시설물은 시공 후 귀 자치구 유지관리 시설물임.

붙임 : 오수관 연결도 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	06/12 이철해
협조자
시행	물재생시설과-8535	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개