		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원해소 보고

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

1. 민원사항 및 처리결과

관리번호	031559903	고객접수번호	0992017041981
수용가명	***	민원신청일	2017년 06월 13일
수용가주소	****************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19980202	기물번호	W1200904952
현장방문일시	10시 30분	현장출동자	송현우
입회자	***	수용가와의관계	**
급수불편유형	기타	수압/관종	3kg/cm² / SSP
처리결과	관말 지역 알갱이 민원으로 퇴수 조치하여 정상출수 확인하였음

끝.

주무관							송현우				주무관					이일로					급수운영과장					06/13 최철민
협조자
시행			급수운영과-13922										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동) 남부수도사업소 3층 급수운영과																/
전화		(02)3146-4560							/전송			(02)3146-4589					/	orange5153@seoul.go.kr													/	부분공개(6)