투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	(주)선진이엔지
(경유)
제 목	수영장 및 물놀이장 추가 보수물량 작업지시

한강공원 야외수영장 및 물놀이장 개장전 현전점검 실시한바 따로붙임과 같은 미비사항이 확인되어 작업지시 하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 작업지시 내역

연번	시설명	보수공종	지시사항	수량	비고
합 계
1	뚝섬수영장	출입문 철제난간파손	용접등조치	1개소
2	“	남자탈의실 막재처짐	로프조정 조치	1개소
3	잠원수영장	휀스일부훼손	결합밴드 보수조치	다수
4	여의도수영장	철재난간 파손	용접조치	1개소
5	“	매표소앞 콘크리트파손	보수조치	2㎡
6	“	성인풀내부 벽체파손	보수조치	3m
7	“	파고라 고정핀	보수조치	1개소
8	“	카페테리아 목재파손	보수조치	1개소
9	망원수영장	휀스파손	고정조치	1경간
10	광나루수영장	휀스일부 훼손	결합밴드 보수조치	다수
11	난지물놀이장	벽제판석파손	철거후 재정비	1개소
12	“	목재파손	보수조치	2개소
13	잠원물놀이장	수조바닥 라일설치	라인마킹 조치	50m	민원

끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		기반시설과장	06/13 박일연
협조자
시행	기반시설과-2451	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개