문서번호	운영과-5208
결재일자	2017.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
장래현		정종기	06/13 이인근
협 조
	주무관			홍용희

24시간 수질시험 계획 보고

- 2017년 2/4분기 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6

2017년 2/4분기 24시간 수질시험 계획보고

하수의 수질측정을 위한 채수시 임의(일회성) 채수에 의한 오차를 줄이고 측정 신뢰도를 향상시켜 유량 및 수질변화에 따른 적정 채수시간을 도출하고자 분기별 24시간 수질시험(시간대 별 채수 및 분석)을 시행하고자 함

□ 관련근거

○ 2008년 하수처리분야 업무처리지침

□ 시행목적

○ 수질측정시 임의 채수에 따른 오차 최소화를 위한 적정 채수시간 도출

□ 시험대상 및 일정

○ 시험대상 : #3 처리장 (유입수, 방류수)

※ #2, #3 처리장 분기별 교차 시행

○ 시험일시 : ‘17. 6. 27(화) 10:00 ~ ’17. 6. 28(수) 09:00

※ 우천시 일정 변경

□ 시험항목 및 방법

○ 시험항목

- 유입수량, BOD, COD, SS, T-N, T-P

○ 시험방법

- 유입수량 : 물질수지 시스템에서 유입수량 통계 작성

- 수질항목 : 채수 후 당일 시험분석 (1시간 단위 채수)

- 채수방법

유 입 수	방 류 수
#3 처리장 유입 관로	#2 방류구 TMS실 24시간 자동채수

□ 업무담당

구 분	담 당 자	비 고
총 괄	운영과 장 래 현	운영제어팀
시험 분석	각 항목별 시험분석 담당자	시험실
시료 채수	시험실 유지관리 담당자 및 시험실 근무자	시험실

끝.