상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
		동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 회신(접수번호 20170602002774)

안녕하세요, ***님.

서울특별시 상수도사업본부 동부수도사업소 시설관리과 윤혜정입니다.

서울시 상수도 행정에 적극 참여해 주심에 감사드립니다.

이전 우리 수도사업소 홈페이지 내 "소장에게 바란다" 게시판에 남겨주신 문의사항에 대하여 답변드린대로 서울특별시 수도조례 및 주택건설기준 등에 관한 규정에 따라 현재 해당 건축물 7층까지 직결급수는 불가하며 주계량기 이후 저수조 또는 가압장치(수도사업소의 승인 필요)를 이용하여 수돗물을 사용하셔야 합니다.

현재 우리 수도사업소로 접수된 급수불편 민원을 조사한 결과, 동일한 수압이 확보된 해당 건물 인근에서는 수돗물을 원활하게 이용하고 있는 것으로 확인되었습니다. 따라서 3~4층에서도 수돗물 사용에 불편이 있으시면 해당 아파트에 설치된 내부배관의 적정구경 여부 또는 노후도 등을 자체적으로 검토하실 것을 첨언드립니다.

다시 한 번 소중한 의견에 감사드리며 더 궁금하신 사항은 동부수도사업소 시설관리과 윤혜정(☏02-3146-2817)에게 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

★주무관							윤혜정			시설관리팀장					박종일					시설관리과장					06/13 최명익
협조자
시행			시설관리과-15687									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)															/
전화								/전송			02)3146-2839					/													/	부분공개(6)