【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	호흡용 공기충전기 관리 철저 알림

1. 관련근거

가.「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준(제2017-4호)」제7조(호흡보호장비의 유지 및 관리)

나. 국민안전처 소방장비항공과-3001(`17.5.31.)호「호흡용 공기품질 확보를 위한 공기충전기 관리 철저 알림」

다. 안전지원과-11719(2017.6.5.)호 『호흡용 공기충전기 관리 철저 알림』

2. 위와 관련 우리나라의 기후 특성에 따라 여름철에는 상대적으로 습도가 높고 고온의 환경에서 공기호흡기 충전기가 운용되고 있어 철저한 관리가 요구되고 있는바, 공기충전기를 운용하는 각 부서에서는 관련 고시 기준에 따라 1주일에 최소 30분 이상의 작동점검을 철저히 실시 및 점검부 기재를 철저히하고, 평소 공기충전기 내부압력이 대기압보다 높게 유지될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 국민안전처 공기충전기 관리 철저 문서 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단 및 119안전센터
담당자	송기성		장비회계팀장	김철수		소방행정과장	06/14 강성완
협조자
시행	소방행정과-7741	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 목1동 919-6	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	s0119s@seoul.go.kr	/	대시민공개